Základní ohlašovací povinnosti životní prostředí:

| Co: | Komu: | Do kdy: |
| --- | --- | --- |
| Hlásit havárie | ČIŽP KH, KÚ HK | ihned |
| Poplatek za odebrané množství povrchové vody při větším než 6 000 m3 za rok (částku stanoví povodí) | Povodí Labe, státní podnik | 25 následujícího měsíce |
| Sledování kvality vod v souladu s vyhláškou 20/2002 Sb. – podzemní voda – četnost 2x za rok (Cl-, SO42-, NH4+, NO3-, CHSKMn, Cu, Cd, Pb, pH) | Povodí Labe, státní podnik | 31. leden |
| Sledování kvality vod v souladu s vyhláškou 20/2002 Sb. – povrchová voda při odběru do 100 tis. m3 - četnost 2x za rok (teplota, pH, vodivost, BSK5, CHSKCr, celk. P, N-NO3-, N-NH4+) | Povodí Labe, státní podnik | 31. leden |
| Poplatek za odebrané množství podzemní vody při větším než 6 000 m3 za rok (pitná voda 2,- Kč za litr; ostatní 3,- Kč za litr) za rok uplynulý | ČIŽP | 15. únor |
| Poplatek za vypouštění odpadní vody do vody povrchové při překročení stanovených limitů nebo při vypouštění většího množství než 100 tis. m3 za rok uplynulý | ČIŽP | 15. únor |
| Provozní evidence ovzduší, IRZ mimo malých zdrojů znečištění ovzduší | IRZ, KÚ, ČIŽP | 31. březen |
| Poplatky za znečištění ovzduší malé, střední, velké a zvláště velké zdroje znečištění | ORP, KÚ – vymáhá celní správa | 31. březen |
| Poplatky za znečištění ovzduší malé zdroje znečištění | Obec | 31. březen |
| Hlášení při produkci odpadu větší než 50 kg nebezpečného odpadu za rok | ORP | 15. únor |
| Hlášení při produkci odpadu větší než 50 tun ostatního odpadu za rok | ORP | 15. únor |
| Poplatek za vypouštění odpadní vody do vody povrchové při překročení stanovených limitů nebo při vypouštění většího množství než 100 tis. m3 na rok následující | ČIŽP | 15. říjen |
| Poplatek za odebrané množství podzemní vody při větším než 6 000 m3 za rok (pitná voda 2,- Kč za litr; ostatní 3,- Kč za litr) na rok následující (platba čtvrtletně při částce nižší než 300 tis. Kč za rok; měsíčně při celkové částce vyšší než 300 tis. Kč) | ČIŽP ta rozhodne pak platba FÚ | 15. říjen |
| Plán odpadového hospodářství (více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu) nebo odpadový hospodář (více než 100 tun nebezpečného odpadu za rok) |  |  |
| Plnění integrovaného povolení | KÚ |  |
| Nezapomenou kontrolovat a přiložit k hlášení na KÚ HK |  |  |
| Těsnost zásobníků na kejdu: v souladu s vyhláškou 191/2002 Sb. Nadzemní zásobníky: kontrola 1x za 10 let Zemní zásobníky: kontrola 1x za 5 let |  |  |
| Čerpací stanice - provádět pravidelnou kontrolu čerpací stanice v souladu s ČSN 753415, četnost 1x za 5 let |  |  |
| V případě odběru pitné vody provádět rozbory v souladu a rozsahu vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody |  |  |
| Průběžná evidence odpadů |  |  |